Додаток 1.6
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об’єкт : заклади освіти Чумаківської сільської ради

| 1. | Дата проведення обстеження 27.08.2024 |
| --- | --- |
| 2. | Адреса розташування об’єкта Дніпровський район |
| 3. | Форма власності комунальна |
| 4. | Найменування послуги обстеження безбар’єрності |
| 5. | Особа, яка проводила обстеження представники Чумаківської СТГ |
| 6. | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження: Нестеренко Олена Вікторівна т. 0986603781, vgpch@ukr.net |

| № | Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Заклади освіти Чумаківської СТГ | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.; Шляхи руху до будівлі:. |
| 1 | місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 2 | таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 3 | ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 4 | ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 5 | покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 6 | у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Барвінок» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальва» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 7 | нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 8 | всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 9 | систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 10 | міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  | 2.; Вхідна група:. |  |  |  |
| 1 | вхідна група до об’єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК | (не в повній мірі) |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 2 | у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 3 | нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 4 | всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок)загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 5 | двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено” | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 6 | за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 7 | дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 8 | за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 9 | кути порогів заокруглені | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 10 | на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 11 | розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 12 | майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 13 | відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 14 | у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  | 3.Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення: |  |  |  |
| 1 | у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 2 | нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 3 | всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 4 | двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено” | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 5 | за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 6 | дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 7 | за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 8 | кути порогів заокруглені | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 9 | на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 10 | шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольоромсходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 11 | у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 12 | у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 13 | процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 14 | під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 15 | номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 16 | номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 17 | ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 18 | навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 19 | ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 20 | висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | - |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | - |  |
| 21 | санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 22 | у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 23 | окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 24 | привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 25 | шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 26 | місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 27 | місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 28 | напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 29 | за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об’єкті | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 30 | відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | візуально |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | візуально |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | візуально |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | візуально |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | візуально |  |
| 31 | у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 32 | у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 33 | ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 34 | ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 35 | ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 36 | висота об’єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 37 | шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 38 | інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 39 | пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | ТАК |  |
| 4. | Безбар’єрність послуг для осіб з інвалідністю: |  |  |  |
| 1 | веб-сайти організації, що розміщена в об’єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
| 2 | у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки | Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Приютська гімназія Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради | НІ |  |
|  |  | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради | НІ |  |

| Серед працюючих кількість осіб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього осіб з інвалідністю | З них |  |  |  |
|  |  |  | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | з них жінки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серед тих, хто навчається з початку року, кількість осіб |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усього осіб з інвалідністю | З них |  |  |  |
|  |  |  | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | з них жінки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Підсумки: Об’єкт - Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку «Мальвіна» Чумаківської сільської ради є частково безбар’єрним. Об’єкти Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради, Зорянський ліцей Чумаківської сільської ради, Приютська гімназія Чумаківської сільської ради, Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради є бар’єрними. *

_____________________________________
								ПІБ 			підпис

* Зазначається:
об’єкт є безбар’єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;
об’єкт має часткову безбар’єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об’єкт є бар’єрним. Всі інші об’єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об’єкта – Чумаківська сільська рада

“27” серпня 2024 р.