УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

Про погодження Технологічного регламенту експлуатації  систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  житлово – комунального підприємства «Комунальник» Чумаківської сільської ради

Керуючись статтею 25 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», статтею 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», відповідно до пункту 3.10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я від 12.05.2010 № 400 та «Порядку розроблення підприємствами централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів», що затверджений Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.04.2024 № 309 «Про затвердження Порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів», розглянувши звернення житлово - комунального підприємства «Комунальник» Чумаківської сільської ради  від 03.11.2025 року № 551/25, з метою вирішення питання водопостачання, забезпечення населення питною водою гарантованої якості, та питання водовідведення, Чумаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

- Погодити Технологічний регламент експлуатації систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  житлово – комунального підприємства «Комунальник» Чумаківської сільської ради,  що додається.

- Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, приватизації, енергозбереження, транспорту та зв'язку                          ( Костянтин КАЛЬЧЕНКО) та першого заступника сільського голови Євгенія ХОМЯКА.

Сільський голова                                              Валентина СТЕЦЬ

с. Чумаки

28 листопада 2025 року

№ 15-56/VІІІ

Додаток

до рішення Чумаківської сільської ради

від 28.11.2025 р. № 15-56/VІІІ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ   РЕГЛАМЕНТ

Експлуатація систем централізованого водопостачання

та централізованого водовідведення

ЖКП  «Комунальник» ЧСР

Строк дії  регламенту  5 років

І. Характеристика  водопровідно – каналізаційного господарства  ЖКП «Комунальник» ЧСР

Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод

ЖКП  «Комунальник» ЧСР

Місце знаходження об’єкта : 52020, Дніпропетровська область, Дніпровський район             с. Чумаки, вул. Шкільна, буд. 11.

Основною діяльністю ЖКП «Комунальник» ЧСР є постачання  питної води для потреб населення та установ  с. Чумаки ,сел. Зоря, с.Калинове, с.Іванівка, с.Приют,с.Тарасо - Шевченківка та с.Ново - Василівка Дніпровського району Дніпропетровської області ,  збір та транспортування стічних вод на поля фільтрації за межами населених пунктів с. Чумаки та сел. Зоря.

Джерелом постачання води питної якості є 10 свердловин на території Чумаківської ОТГ: св.№1-3 у селі Чумаки, св.№ 4-5 у селищі Зоря, св. № 6 у селі Калинове,  св. №7 – село Приют , св. № 8 – село Іванівка, св. № 10 село Тарасо – Шевченківка , св. №11 – село Ново-Василівка.

Підйом води із свердловини здійснюється насосами марки SD (m) 2.2кВт:    4 SR10-/10;     4SR 6/17 продуктивністю 10м³/год, на свердловинах встановлені лічильники обліку води марки МКТ- UA.

Навколо свердловини і водонапірних башт облаштовані зони санітарної охорони суворого режиму, межа ЗСО кожної свердловини (перший пояс санітарної охорони), огроджена, визначена з умов, що водоносний горизонт захищений і огорожа встановлена на відстані 30 метрів від свердловин.

Характеристика водозабірних свердловин

| № за/п | Місце розташування свердловини, координати | Глибина свердловини, м. | Рік початку експлуатації | Продуктивність свердловини |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Куб. м. за годину | Куб. м за добу |
| св. № 1 (258) | с. Чумаки, Дніпровського району, центр села | 27,0 | 1983 | 6,0 | 144,0 |
| св. № 2 (387) | с. Чумаки, Дніпровського р-ну, ж/м Новий | 27,5 | 1987 | 30,0 | 720,0 |
| св. № 3 (12/3) | с. Чумаки, Дніпровського р-ну, вул. Меліоративна | 28,0 | 1987 | 7,0 | 168,0 |
| св. № 4 (9/5) | сел. Зоря, Дніпровського р-ну, центральна частина села, вул. Щедра | 70 | 2005 | 4 | 96,0 |
| Св. № 5 (13РЕ) | с. Зоря, Дніпровського р-ну, вул. Вишнева | 28,0 | 1983 | 6,0 | 144,0 |
| св. № 6 (7/4) | с. Калинове, Дніпровського р-ну, в.Севастопольська | 72,0 | 1972 | 13,0 | 312,0 |
| св. № 7 | с. Приют Дніпровського р-ну, вул. Миру | 46 | н.в | 3,6 | 86,4 |
| св. № 8 | с. Іванівка, Дніпровського р-ну, східна окраїна | 49,8 | н.в | 3,0 | 72,0 |
| св. № 9 (10) | с. Тарасо-Шевченківка Дніпровського району, вул. Набережна | 47,0 | н.в | 4,0 | 96,0 |
| св. № 10 (11) | с. Нововасилівка Дніпровського р-ну, вул. Івана Франка | 52,8 | н.в | 6,0 | 144,0 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 82,6 м³ за годину | 1982,4 м³/добу |

Вода на підприємстві використовується на технологічні потреби водопровідно – каналізаційного господарства, питні та санітарно – гігієнічні потреби працівників.

Водовідведення стічних вод підприємства здійснюється на поля фільтрації.

Система водоспоживання – прямоточна.

Господарчо-побутові  стоки відводяться на поля підземної фільтрації, розташовані за межами населеного пункту с. Чумаки (продуктивністю 125,0 тис.м³/рік) та сел. Зоря (продуктивністю 109,5 тис.м³/рік)

Схеми розташування місць забору води та скиду зворотних вод додаються.

Підприємство здійснює постачання (реалізацію)  води питної якості населенню та установам Чумаківської територіальної громади, а також відведення стічних вод на поля фільтрації  /збір та транспортування/, розташованих за межами населених пунктів с. Чумаки та сел. Зоря.

Загальна технологічна схема очищення питної води відсутня.  Очистка води не проводиться.

Контроль якості питної води проводиться один раз на рік згідно договору з Відокремленим структурним підрозділом, Дніпровський районний відділ Державної установи  «Дніпропетровський обласний центр контролю профілактики хвороб» МОЗ України згідно затверджених графіку.

| № п/п | Назва та зміст випробування | термін проведення випробувань | відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дослідження проб води питної на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники з розвідних мереж Свердловини № 1,№2,№3 с.Чумаки | Лютий 2025р., Лютий 2026р. Лютий 2027р. Лютий 2028р. Лютий 2029р. Лютий 2030р. |  |
| 2 | Дослідження проб води питної свердловини №4, №5 с.Зоря, №6 с.Маївка | Травень 2025р. Травень 2026р. Травень 2027р. Травень 2028р. Травень 2029р. Травень 2030р. |  |
| 3 | Дослідження проб води питної на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники. Свердловини №7 с.Іванівка, №8 с.Приют, № 9 с.Т.Шевченківка, №10 с.Нововасилівка | Серпень 2025р. Серпень 2026р. Серпень 2027р. Серпень 2028р. Серпень 2029р. Серпень 2030р. |  |
| 4 | Випробування води на вміст радіонуклідів | І-ІІ-ІІІ кв 2025р. І-ІІ-ІІІ кв 2026р. І-ІІ-ІІІ кв 2027р. І-ІІ-ІІІ кв 2028р. І-ІІ-ІІІ кв 2029р. І-ІІ-ІІІ кв 2030р. |  |

Загальний водний баланс в системі централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: «Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води» розроблені та погоджені Департаментом  екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, та Держводагенством України у Дніпропетровській області.	Загальні матеріальні баланси в системі централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

| Найменування та коротка характеристика об"єкта | Рік випуску (будівництва) | Первісна вартість |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обєкти інфраструктури |  |  |  |
| Очисні мережі сел.Зоря | 1996 | 123348 |  |
| Свердловина №1 | 1984 | 44296 |  |

| Водопровід с.Чумаки | 1983 | 147659 |
| --- | --- | --- |
| Каналізаційні мережі в.ч.очисні с.Чумаки | 1985 | 1000580 |
| Свердловина №9 сел.Зоря | 1992 | 432419,00 |
| Водопровід сел.Зоря,с.Калинове | 1989 | 109190 |

| Свердловина №12 КТП660 | 1989 | 10126 |
| --- | --- | --- |
| Свердловина №6 с.Калинове | 1982 | 2700 |
| Свердловина №2 | 1985 |  |

| Свердловина №5 сел.Зоря | 2009 |  |
| --- | --- | --- |
| Свердловина с.Тарасо-Шевченківка |  | 900 |
| Вежа Рожновського с.Т-Ш |  | 638,4 |
| Водопровід с.Т-Ш Набережна |  | 13061,66 |
| Водопровід с.Нововасилівка |  | 26012,06 |
| Вежа с.Нововасилівка |  |  |
| Свердловина с.Нововасилівка |  |  |
| Водопровід с.Т-Ш Центральна |  | 15114,58 |
| КНС сел. Зоря | 2009 |  |
| Водопровід с.Приют |  | 982705,48 |
| Свердловина с.Приют |  | 10849,57 |
| Вежа с.Приют |  | 25900,82 |
| Водопровід с.Іванівка |  |  |
| Вежа с.Іванівка |  |  |
| КНС №1 с.Чумаки вул.Шкільна |  |  |
| Свердловина с.Іванівка |  |  |

Характеристика якості стічних вод,  які поступають на поля фільтрації розташовані         с. Чумаки та  сел. Зоря.

Інструментально-лабораторні вимірювання якості стічних вод не проводились.

Загальна технологічна  схема очищення стічних вод:

Очищення стічних вод та обробка утворених осадів не проводиться

Експлікація технологічного та насосного обладнання

свердловин та КНС

| № з/п | Найменування , характеристика. | Місце розташування | Несправності та заходи по ліквідаціі | Кількість шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос серії SD m8/18 Однофазний – 2,2 кw «DONGVIN» | c. Чумаки св.№2 – ж/м Новий св.№3 – Меліоративна сел. Зоря св.№4 – Щедра св.№5 – Вишнева с. Приют св.№11 – Першотравнева с. Іванівка св.№8 с. Нововасилівка св.№9 с. Тарасо-Швченківка св.№10 – Набережна. | Згідно інструкції з експлуатації | 8 | На складі 2 шт |
| 2. | Насос «PEDROLLO» 4SR 10/10-PD 380v; 2.2 kw (до 15м³/год) | с. Чумаки св.№1 – Шкільна | Згідно інструкції з експлуатації | 1 | 2шт |
|  |  |  |  |  | Станція управління насосом «Каскад – К» |
| 3. | Насос «PEDROLLO» 4SR 6/17 – S – PD 380v; 2.2 kw (до 9м³/год) | c.Калинове св.№6 - Севастопольська | Згідно інструкції з експлуатації | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | Станція управління насосом «Каскад – К» |
| 4. | Фекальний насос Standart PC 50 – 200 RX Q-39.6m³/n; P-30 kw h 3000 ob/min H – 63.7:D – 214mm Елекродвигун TM MOTOR – AUP 180M2Y2 30kw – 3000ob/min-55.4A | с. Чумаки КНС № 1 – в. Шкільна КНС№2 – ж/мНовий | Згідно інструкції з експлуатації | 3 | - Блок управління насосами «Стандарт» АКН - 2 |
| 5. | Фекальний насос СМ80 – 50 – 200/2б з електродвигуном 11kw – 3000ob/min | c. Чумаки КНС № 2 – ж/мНовий сел.Зоря КНС №3 – в.Щедра | Згідно інструкції з експлуатації | 1 1 | - - |
| 6. | Фекальний насос WQDa 15-16-2.OF -2kw 400л/мін, напір 16м. | с. Чумаки КНС1;КНС 2 сел. Зоря – КНС 3 | Згідно інструкції з експлуатації | 3 | - |

Роботи з технічної експлуатації обладнання проводяться згідно інструкцій з експлуатації не менше двох разів на рік.

ПЕРЕЛІК

Професій і посад для проведення обов’язкових та профілактичних

медоглядів

- Слюсар – сантехнік

- Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства

- Помічник директора

- Електрик дільниці

- Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства

Категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду

| № з/п | Назва цеху (дільниці) | Професія (посада) за ДК 003:2005 | Кількість працівників за цією професією (тільки для періодичних медичних оглядів) | Назва шкідливих та небезпечних факторів і № пункту та підпунктів переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередні (періодичні) медичний огляд працівників | Назва робіт і № пункту та підпунктів Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній та (періодичні) медичний огляд працівників | Кількість осіб, які підлягають огляду (тільки для періодичних медичних оглядів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | У т.ч. жінок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Господар-ський відділ | Електрик |  |  | Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок напругою 127В і вище, а також налагоджувальні роботи п.2 |  |  |
| 2 |  | Інженер |  |  | Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок напругою 127В і вище, а також налагоджувальні роботи п.2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 |  | Слюсар-сантехнік |  | Виробничий шум від 81-99 дБА п.5.4 |  |  |  |
| 4 |  | Технік з експлуатації мереж водопровідно-каналізаційного господарства |  | Виробничий шум від 81-99 дБА п.5.4 |  |  |  |
| 5 | Господар-ський відділ | Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач |  | Знижена температура повітря в приміщенні та робота на відкритих площадках п.5.8 Підвищена температура повітря в приміщенні та на відкритих площадках п.5.9 | Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок напругою 127В і вище, а також налагоджувальні роботи, п.2 |  |  |
| 6 |  | Підсобний робітник |  | Знижена температура повітря в приміщенні та робота на відкритих площадках п.5.8 Підвищена температура повітря в приміщенні та на відкритих площадках п.5.9 |  |  |  |
| 7 |  | Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків |  | Знижена температура повітря в приміщенні та робота на відкритих площадках п.5.8 Підвищена температура повітря в приміщенні та на відкритих площадках п.5.9 |  |  |  |

Основні правила охорони праці

Щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій:

- Систематично проводити огляд всіх електроприладів, електродвигунів, щитів, пускателів, електропроводки, на непригодність в експлуатації і при необхідності проводити своєчасні ремонти.

- Забезпечити робітників, службовців якісним спецодягом, спецвзуттям згідно встановлених норм.

- Забезпечити робітників і службовців відповідно норм засобами індивідуального захисту (респіратори), рукавицями милом.

- Регулярно поповнювати аптечки медикаментами першої допомоги один раз в квартал.

- Підготувати газову топкову гуртожитку до опалювального сезону.

- Утримувати встановлення обладнання в КНС (каналізаційна насосна станція) у технічно-налагодженому стані.

- Укомплектувати всі робочі місця якісним інструментом.

- Щомісячно проводити день охорони праці з метою усунення порушень норм та правил по ТБ.

- Щомісячно проводити сандень по благоустрою дільниць та  робочих приміщень.

- Завести журнали, де фіксувати проведення інструктажів по ТБ і протипожежній безпеці.

ПЕРЕЛІК

Професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

| № п/п | Назва виробництва; цех; посада | Спецвзуття та інші засоби захисту | Строк носки | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопостачання і водовідведення: |  |  |  |
|  | Слюсар- сантехнік | куртка ватна | 3 роки |  |
|  |  | черевик робочі | 1 рік |  |
|  |  | костюм х/б | 1 рік |  |
|  |  | рукавиці робочі | 1 місяць |  |
|  |  | чоботи гумові | 1 рік |  |
|  | Технік з ЕМСВКГ | куртка ватна | 3 роки |  |
|  |  | черевики робочі | 1 рік |  |
|  |  | костюм х/б | 1 рік |  |
|  |  | рукавиці робочі | 1 місяць |  |
|  |  | чоботи гумові | 1 рік |  |
| 2 | Житловий фонд: |  |  |  |
|  | Робітник з КПУБТ | рукавиці робочі | 1 місяць |  |
|  |  | жилет сигнальний | До зносу |  |
|  |  | чоботи гумові | 1 рік |  |
|  |  | Черевики робочі | 1 рік |  |
| 3 | Електрик | куртка ватна | 3 роки |  |
|  |  | черевик робочі | 1 рік |  |
|  |  | костюм х/б | 1 рік |  |
|  |  | рукавиці робочі | 1 місяць |  |
|  |  | чоботи гумові | 1 рік |  |

Опис джерела питного водопостачання:

Перелік з реєстрації свердловин додається

( в т.ч. схеми розташування свердловин)

Характеристика якості вихідної води

/результати аналіза води за 3 роки/

(Копії Протоколів за три роки)

/додаються/

Робоча програма виробничого контролю якості питної води.

| № п/п | Показники якості води | Періодичність контролю | Документ, яким визначається метод аналізу. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мікробіологічні: - ЗМЧ (загальне мікробіологічне число) при 37℃, КУО/100см³ - E.coli d 100см³ - Енторококи в 100см³ | 1 раз на рік | Протокол випробування води мікробіологічної лабораторії |
| 2. | Санітарно-хімічні: - Запах 20℃, бали - Запах 60℃, бали - Присмак, бали - Забарвленість, градуси - Каламутність (покаоліну) мг/дм³ - Водневий показник (рН), одиниць рН - Перманганотна окиснювальність в мг О₂/дм³ - Амонін, мг/дм³ - Нітрити (іон), мг/дм³ - Жортскість загальна, ммоль/дм³ - Залізо загальне, мг/дм³ - Хлорид, мг/дм³ - Сухий залишок, мг/дм³ - Сульфати, мг/дм³ - Фтор, в мг/дм³ - Марганець, в мг/дм³ | 1 раз на рік | Протокол випробування води санітарно - гігієнічної лабораторії |
| 3. | Питома активність радіонуклідів: - Сумарна альфа-активність - Сумарна бета-активність | 1 раз на рік | Протокол випробування води лабораторії ЕМП фізичних факторів |
| Характеристика основних водоводів та трубопроводів розподільної мережі та мережі водовідведення Матеріал труб; Довжина труб, км відповідно до їх діаметрів, мм. водопостачання; водовідведення. до 100; 100-300; до 100; 100-300. сталь. чавун; 13700. пластик; 14297. Азбестоцемент; -; -; -; -. Інші; -; -; -; -. |
| Експлікація запірно – регулюючої арматури |  |  |  |
| Матеріал, тип засувки; Діаметр, мм. водопостачання; водовідведення. 50; 80; 100; 50; 80; 100; 125; 150. сталь. чавун. пластик. інші. |

Робоча програма виробничого контролю якості питної води

| № п/п | Місце відбору проби | Періодичність | Тип аналізу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Чумаки св.№1 вул.Шкільна | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 2. | с. Чумаки св.№2 вул. Меліоративна | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 3. | с. Чумаки св.№3 ж/м Новий | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 4. | с. Зоря св.№4 вул.Щедра | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 5. | с. Зоря св.№5 вул. Вишнева (Пушкіна) | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 6. | с.(Маївка) Калинове св.№6 вул.Севастопільська | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 7 | с. Приют св.№7 | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 8. | с. Іванівка св.№8 | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 9. | с. Тарасо-Шевченківка | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |
| 10. | с. Нововасилівка | Один раз на рік | Мікробіологічний, санітарно-хімічний, питома активність радіонуклідів. |

Періодичність обслуговування водопровідних мереж:

- Обслуговування водопровідних мереж проводиться згідно графіку, щовключає в себе здійснення промивок і дезінфекції не рідше двох разів на рік. Усунення аварійних ситуацій по факту /земляні роботи,  зварювальні роботи, накладання хомутів/

Секретар сільської                                               Людмила ДАНИЛОВА